PAGE  

Сведения о проведенных Саморегулируемой организацией Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей»

внеплановых проверках соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил саморегулирования членами саморегулируемой организации и о результатах этих проверок.
	№

п/п
	Наименование проверяемых

юридических лиц или Ф.И.О.

индивидуальных предпринимателей,

ИНН
	Номер акта,

дата составления
	Выявленные нарушения
	Примечание

	1
	2
	4
	5
	6

	1. 
	ООО «Ремстрой Плюс»,

ИНН 4634008286
	№ 180-ВП
 от 29.03.2011
	Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по каждому виду работ, предусмотренным утвержденным перечнем СРО НП «КОС» соответствует. В апреле 2011 года мастерам Максимову А.А., Максимову С.А. прорабу Руль В.Д. необходимо пройти курсы повышения квалификации, гарантийные письма представлены 
	На контроле

	2. 
	ООО «СтройБлок»,

ИНН 4632085454
	№ 142-ВП

 от 29.11.2011
	Нарушений не выявлено
	Снят с контроля

	3. 
	ООО «ТСК «ВЕСТА»,

ИНН 4629027075
	№ 143-ВП

 от 29.11.2011
	Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по каждому виду работ, предусмотренным утвержденным перечнем СРО НП «КОС» соответствует. ООО «ТСК «Веста» необходимо до 1 марта 2012 года представить в исполнительный орган СРО НП «КОС» копию свидетельства о повышении квалификации инженера по электрике Онищенко С.Г.


	На контроле

	4. 
	ООО «КУРСКГАЗСТРОЙ»
ИНН 4632058764
	№ 117-ВП

 от 04.10.2012
	Устранены следующие нарушения, выявленные при проведении плановой проверки и указанные в Акте №74-П от 20 июля 2012 г.: 

I. Представлен договор страхования гражданской ответственности.

II. Членские взносы за 2-й и 3-й квартал 2012 г. в размере 20000 тысяч рублей уплачены.

III. Представлено платежное поручение №26567 от 03 октября 2012 г. об оплате за прохождение аттестации по единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса следующими ИТР в ЮЗГУ:

1. Главным инженером Абдуловым Т.Н.

2. Прорабом Холявкиным И.Н.

3. Прорабом Жилиным В.И.

4. Главным механиком Носовым В.М.

5. Старшим инженером ПТО Авраменко М.Н.

6. Мастерами участков Митрофановым В.В., Емельяновым О.В.

7. Инженером ПТО Коций Л.А.

8. Энергетиком Коровяковским В.И.

Не устранены следующие нарушения, выявленные при проведении плановой проверки и указанные в Акте №74-П от 20 июля 2012 г.:

В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у следующих ИТР отсутствует удостоверение (свидетельство) о повышении квалификации:

1. Руководителя группы технического надзора Шабаевой Э.Б.

2. Мастера Бартенева А.В.

3. Прораба Тубольцева О.А.
Данные ИТР заявлены ответственными за выполнение следующих групп (видов работ):

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов

22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция

22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов

23. Монтажные работы

23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов

23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17)

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ № 15.3, 23.4, 24.19, 24.20, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ № 18, 19)


	В Дисциплинарный комитет СРО НП «КОС» переданы материалы проверки для решения вопроса о начале дисциплинарного производства и привлечении 

ООО «КУРСКГАЗСТРОЙ» к дисциплинарной ответственности.

	5. 
	ИП Коций И.Е.
ИНН 463217733696
	№ 118-ВП

 от 04.10.2012
	Устранены следующие нарушения, выявленные при проведении плановой проверки и указанные в Акте №75-П от 20 июля 2012 г.: 

I. Представлен договор страхования гражданской ответственности.

II. Членские взносы за 2-й и 3-й квартал 2012 г. в размере 20000 тысяч рублей уплачены.

III. Представлено платежное поручение №26567 от 03 октября 2012 г. об оплате за прохождение аттестации по единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса следующими ИТР в ЮЗГУ:

1. Индивидуальным предпринимателем Коций И.Е.

2. Прорабом Холявкиным И.Н.

3. Прорабом Жилиной В.И.

4. Инженером ПТО Коций Л.А.

5. Мастером Митрофановой В.В.

6. Инженером ПТО Холявкиной И.Н.

Не устранены следующие нарушения, выявленные при проведении плановой проверки и указанные в Акте №75-П от 20 июля 2012 г.:

I. В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у следующих ИТР отсутствует удостоверение (свидетельство) о повышении квалификации:

1. Руководителя группы технического надзора Шабаевой Э.Б.

2. Прораба по сантехническим работам Лунина В.С.

3. Прораба Павлова Д.А.

4. Мастера Бартенева А.В.

5. Мастера Нагорнева В.И.

Данные ИТР заявлены ответственными за выполнение следующих групп (видов работ):

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно

19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно

19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа)

19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газо проводах

19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок

19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа

19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения

19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов

23. Монтажные работы

23.4. Монтаж оборудования котельных

23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений

24. Пусконаладочные работы

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки

24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (виды работ N 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17)

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ N 15.3, 23.4, 24.19, 24.20, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ N 18, 19)

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно

33.5. Объекты теплоснабжения

33.6. Объекты газоснабжения

33.7. Объекты водоснабжения и канализации


	В Дисциплинарный комитет СРО НП «КОС» переданы материалы проверки для решения вопроса о начале дисциплинарного производства и привлечении 

ИП Коций И.Е. к дисциплинарной ответственности.


Исп. Шестов А.В.
тел. (4712) 39-32-05







































































































































































































